## Лист1
Паспорт типовой проектной документации
"Типовой проект школы на 80 учащихся в с.Томтор Мегино-Кангаласского улуса из быстровозводимых конструкций"
841
(шифр типового проекта)
ООО «МЕТТЭМ-Строительные технологии», 111116, РФ, г.Москва, ул.Энергетическая, 12, корп 2
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизитов)
Положительное заключение ГУП "Региональный цент РС(Я) по ценообразованию в строительстве" №14-1-6-0328/13 от 23.12.2013 года, проверка достоверности сметной части
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения государственной экспертизы)
Наименование |  | Значение показателя
Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 1448.3
Площадь полезная, м2
| Площадь застройки, м2 | 1517.9
| Объем строительный, м3 | 8044.8
| Количество этажей | 1
| Расчетный срок службы, лет | не менее 50 лет
Описание условий, применительно к которым разработана проектная документация | Климатический район и подрайон | 1А
| Расчетная температура наружного воздуха | 54С
| Скоростной напор ветра | нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м2
| Инженерно-геологические условия | ВМГ, сейсмичность - 6 баллов
| Вес снегового покрова | вес снегового покрова - 75 кг/ м2,
Строительные изделия и конструкции Строительные изделия и конструкции | Стены наружные | Материал конструкций: сталь тонколистовая, оцинкованная по ГОСТ 14918, группы ХП (08пс) первого класса толщины цинкового покрытия.Наружные поверхности стен утепляются в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и ТСН 23-343-2002 "Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий РС(Я) " плита базальтовая теплоизоляционная П-75, Y=75 кг/м³ по ГОСТ 9573-96 толщиной 250 мм.
| Перекрытия и покрытия | ЛСТК
| Перегородки | каркас из ЛСТК обшивается 2 слоями СМЛ
| Лестницы | Крыльца и пандус - из квадратных металлических труб по ГОСТ 30245-2003. Все соединения сварные.
| Кровля | двухскатная по деревянной обрешетке, металлочерепица.
| Окна | ГОСТ 30971-2002
| Двери | наружные двери серии «Татпроф» и стальные по ГОСТ 31173-2003. Внутренние двери по ГОСТ 6629-88, в электрощитовой узле ввода и венткамере - сертифицированные противопожарные двери ДПМ производства НПО "Пульс".
Отделка | Наружная | металлосайдинг с заводским полимерным покрытием "Пурал". Цвет панелей -RAL 1018 (желтый)
| Внутренняя | стены и перегородки – 2 слоя СМЛ, затирка швов, покраска водоэмульсионной краской. В санузлах, комнате личной гигиены, душевых, доготовочной, мойке кухонной посуды, мойке, хранении пищевых отходов, месте холодильного шкафа, кладовой продуктов, кладовой уборочного инвентаря, мед. кабинете, процедурной, помещении для приготовления дез. растворов, учебном кабинете технических видов труда, кладовой материалов, учебном кабинете не технических видов труда, лаборантских, кабинете физики и химии облицовка керамической глазурованной плиткой на высоту 1800 мм.
Инженерное оборудование | Водопровод | привозная
| Канализация | бытовая и производственная
| Отопление | двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей
| Вентиляция | естественная
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | от проектируемой КТПН по технолгическому присоединению. Резервная ДЭС. Рабочее и аварийное освещение
Дополнительное оборудование
Стоимость (в базовых ценах) 01.01.2001 | Общая сметная стоимость*, тыс. рублей | 11498.963
в т.ч.
| строительно-монтажных работ, тыс. рублей | 9455.085
| оборудования, тыс. рублей | 1581.806
| прочих затрат, тыс. рублей | 462.072
| Стоимость на расчетный показатель, тыс. рублей | 143.737
Эксплуатационные показатели (расход) | Воды: | 1.265
| холодной, м³/сут | 0.88
| горячей, м³/сут | 0.385
| Электроэнергии, кВт | 163.98
| Тепла, в т. ч., Ккал/ч | 230790
| на отопление, Ккал/час | 14823
| на вентиляцию, Ккал/час | 5848
| на ГВС, ККал/ч | 1978
Расход основных строительных материалов | Цемент, тн | 48.34
| Бетон и железобетон, м³ | 19.32
Кирпич, тыс. шт.
| Сталь, тн | 88.21
| Лесоматериалы, м³ | 165
Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/кв.м в год |  | 75
Расходы на эксплуатацию** (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес.)
Продолжительность строительства, мес. |  | 7
Трудоемкость, чел./дн. |  | 5880
Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) |  | ЛСТК
* Стоимость строительства здания (по 2-й главе сводного сметного расчета «Основные объекты строительства»)
** Суммарно по всем видам инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция).
Обязательное приложение к паспорту типовой проектной документации:
1) графическая часть:
- фасады;
- разрезы;
- планы этажей с экспликацией помещений.
2) сводный сметный расчет.